|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Futterrohr Curaflex® 5.5002 in Stahlausführung mit integriertem Fest- und Losflansch und zusätzlichem Klebe-/Montageflansch. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz in vor der Wand oder auf der Decke. Geeignet für Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne). # Futterrohr Curaflex® 5.5002 in Stahlausführung mit integriertem Fest- und Losflansch und zusätzlichem Klebe-/Montageflansch, ermöglicht Einbindung von Dämmsystemen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, Fest- und Losflansch und Klebeflansch nach DIN 18533, Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), * # Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht, # Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, * Länge nach Vorgabe .………mm einschl. Zulagen (1775) für dünne harte Folien, * einschl. Zubehör für Dickbeschichtung, * einschl. Locheisen für Dickbeschichtung, * liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Curaflex® 5.5002