|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Futterrohr Curaflex® 8000 mit Butyldichtungsband. Stahlausführung als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz vor der Wand. Geeignet bei vorhandener Dickbeschichtung (Schwarze Wanne). # Futterrohr Curaflex® 8000 mit Butyldichtungsband, # Stahlausführung als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, für Bauten mit vorhandener ausgehärteter Dickbeschichtung, Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), * # Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, * einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände, einschl. Butyldichtungsband (1753), liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Curaflex® 8000