|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD KG 2000-Einsteckflansch zum nachträglichen Einbau in vorhandene KG-Wandelemente. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz bei Wänden mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen. HKD KG 2000-Einsteckflansch, KG 2000-Einsteckflansch zum nachträglichen Einstecken in vorhandene KG-Wandelemente, Folienflansch zur Anbindung von Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen, mit einseitig angeformter Steckmuffe Folienflansch aus EPDM, # Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, KG 2000-Rohr nach DIN EN 14758, Polypropylen-Vollwandrohr, mit zusätzlichem mit Polyurethan-Klebe-/Dichtmaterial zur Verklebung des Folienflansches,* # Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200,* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |