|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: | Wanddurchführung für Wärmepumpen |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Kabel-Endmanschette KEM für die Abdichtung von Kabeln an Leerrohrenden. Für Einzel- oder Mehrfachbelegung. Kabel-Endmanschette KEM für die Abdichtung von Kabeln an Leerrohrenden, zur gas- und wasserdichten Abdichtung, Material DOYMA-Grip (EPDM) geeignet für flexible Leerrohre DN 25 oder DN 32, * Kabelendmanschette für Einzel- oder Mehrfachbelegung, 1 Stk. DN 25 für Kabel 1 x 9 – 17 mm, * 1 Stk. DN 25 für Kabel 2 x 5 – 9 mm, * 1 Stk. DN 32 für Kabel 3 x 5 – 9 mm, * 1 Stk. DN 32 für Kabel 1 x 9 – 12 mm und 1 x 12 – 17 mm, * Prüfungen/Normen: Gas- und wasserdicht bis 0,1 bar liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Kabel-Endmanschette KEM