|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® SD mit Injektionssystem, zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Rohren oder Kabeln. Einsatz als Schrägdurchführung in Bodenplatten aus Beton. # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® SD mit Injektionssystem, zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, Einsatz als Schrägdurchführung in Bodenplatten aus Beton, für Bohrungen in Bodenplatten aus Beton der Beanspruchungsklasse 2 (WU-Richtlinie), # für Wandstärken von 200 – 1200 mm, direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 99 – 104 mm, # geeignet für Bausanierungen, # für offene Bauweise, integrierte Blindabdichtung, # für Leitungsdurchmesser: 26 – 50 mm VPE (Verpackungseinheit) 1 Stück: * 1 St. Quadro-Secura® SD 1 St. Expansionsharz, 300 ml VPE (Verpackungseinheit) 10 Stück: * 10 St. Quadro-Secura® SD 10 St. Expansionsharz, 300 ml liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® SD